САХНОВЩИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

БЕРЕСТИНСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

НАКАЗ

21.05.2026			                Сахновщина	            	                     №106

Про підготовку теплового господарства

закладів освіти Сахновщинської

селищної ради до опалювального

періоду 2026-2027 років

Відповідно до Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України та Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 року № 620/378, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31.12.2008 за №1310/16001 та з метою належної і своєчасної підготовки енергетичних господарств закладів освіти  Сахновщинської селищної ради до роботи в осінньо-зимовий період 2026-2027 років, наказую:

1.Керівникам  закладів освіти:

1.1.Розробити заходи щодо підготовки теплового господарства закладів освіти до опалювального періоду 2026-2027 років. Копії наказу та плану заходів надати до відділу освіти, культури, молоді та спорту Сахновщинської селищної ради.

До 07 .07.2026

1.2. Провести  ремонтні та профілактичні роботи на тепловикористальних  установках та мережах енергогосподарств закладів освіти.

До 25.07.2026

1.3.Провести промивання устаткування та трубопроводів теплових мереж, систем теплопостачання.

До 25.07.2026

1.4.Перевірити антикорозійне покриття та теплову ізоляцію на  трубопроводах теплових мереж, інженерних об’єктах.

До 14.07.2026

1.5.Скласти та затвердити акти готовності теплового господарства до роботи закладів освіти в опалювальний період 2026-2027 років.

До 01.09.2026

1.6.Провести ремонт обладнання електроустановок, устаткування теплових установок та мереж у необхідних обсягах.

До 11.08.2026

1.7.Забезпечити укомплектування аварійного запасу обладнання, запасних частин та матеріалів, інструментів, знаряддя, засобів захисту.

До 01.08.2026

1.8.Здійснити розроблення експлуатаційних режимів роботи систем теплопостачання, а також заходів з їх забезпечення.

До 01.09.2026

1.9.Здійснити  ремонт та утеплення службових і побутових приміщень, ущільнення створів, тамбурів.

До 01.09.2026

1.10.Переглянути в  закладах освіти плани евакуації, в яких чітко розподілити обов’язки між персоналом на випадок виникнення пожежі, здійснити перевірку евакуаційних виходів, коридорів, тамбурів, східців та провести практичні заняття з відпрацювання евакуації в надзвичайних ситуаціях.

До 01.09.2026

1.11.Провести обстеження протипожежного стану всіх будівель, перевірити справність технічних засобів пожежогасіння.

До 01.08.2026

1.12.Виконати гідравлічні випробування теплових мереж, систем опалення та ГВП на щільність та міцність, провести їх промивку.

До 01.08.2026

1.13.Укомплектувати відповідні підрозділи обслуговуючим персоналом, провести його навчання та перевірку знань, протиаварійні тренування персоналу щодо ліквідації відмов у системах теплоспоживання.

До 01.08.2026

1.14.Укомплектувати теплові пункти та робочі місця обслуговуючого персоналу технічною документацією.

До 01.08.2026

1.15.Провести перевірку готовності теплових господарств до роботи в опалювальний період за участю представників Держенергонагляду в установлені терміни згідно з вимогами розділу Х ППТГ до ОП.

До 31.07.2026

2.Начальнику групи централізованого господарського обслуговування відділу освіти, культури, молоді та спорту  Сергію КОРОТНЄВУ:

2.1.Надавати постійну допомогу  керівникам  закладів освіти в підготовці до початку нового навчального року та до опалювального періоду 2026-2027 років.

Постійно

2.2.Провести наради з керівниками та завідуючими господарств  закладів освіти з питань ремонту, встановлення лічильників, енергоспоживання, безпеки життєдіяльності та підготовки до початку нового навчального року та до опалювального періоду 2026-2027 років.

Серпень 2026

2.3.Своєчасно укласти необхідні договори та угоди з організаціями на постачання енергоресурсів (теплової та електричної енергії), природного газу.

Серпень-жовтень 2026

2.4.Привести у відповідність до «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» технічний стан захисного заземлення. Провести заміри опору захисного заземлення  електроустановок та ізоляції проводів електромереж в усіх підпорядкованих закладах.

До 01.08.2026

2.5.Забезпечити придбання та завезення палива на весь опалювальний період 2026-2027 років у межах виділених лімітів

До 01.10.2026

2.6.Провести  навчання персоналу, що обслуговує енергетичні установки.

До 15.09.2026

3.Контроль за виконанням наказу покласти на начальника групи централізованого господарського обслуговування відділу освіти, культури, молоді та спорту Сахновщинської селищної ради Сергія КОРОТНЄВА.

Начальник  відділу освіти,

культури, молоді та спорту                                               Григорій ПЕРКІН

Візи:

Головний спеціаліст відділу освіти,

культури, молоді та спорту                                                    Наталія ПРИХОДЬКО

Начальник групи централізованого

господарського обслуговування                                                Сергій КОРОТНЄВ

З наказом  начальника відділу освіти, культури,  молоді та спорту  від 21.05.2026 №  106  ознайомлені:

- БІДА К.В.

- БУДКО Л.О.

- БУТКО С.А.

- ГЕНЬ О.С.

- ЖАГА Н.В.

- ЗАВАЛІЙ Л.В.

- КЛЕМЕНКО М.М.

- КІЯШКІНА Д.С.

- ЛИСТОПАД І.О.

- ЛУНЬКОВА О.М.

- МАЙБОРОДА Н.В.

- МАЙСТЕРЕНКО К.М.

- МІДНА М.В.

- МІЛЄЄВА Д.О.

- НАУМЕНКО З.І.

- ПАЛАМАРЕНКО С.Г.

- ПАПУША А.В.

- ПРОКОПЕНКО С.В.

- РИБАС Р.Р.

- САВЕЛЬЄВА А.В.

- СВІДЧЕНКО Т.В.

- СКРЯГА О.М.

- ТОЛСТІК М.О.